附件2

2023年度职业健康检查机构血铅盲样考核情况

序号	机构名称	是否委托其他

检验检测机构	第1次

检测结果	复测结果	备注
1	南宁市疾病预防控制中心预防医学门诊部	否	优秀	——
2	广西水电医院	否	合格	——
3	南宁源海医院	否	合格	——
4	柳州市疾病预防控制中心综合门诊部	否	合格	——
5	广西柳州钢铁集团有限公司疾病预防控制中心门诊部	否	不合格	合格
6	桂林市疾病预防控制中心预防医学门诊部	否	不合格	不合格
注：第1次检测不合格有1次复测机会，复测结果为最终结果。